###### ISTRUZIONI D’USO

Cuscini Postural art.01449 – 01450 – 01451 – 01452 – 01453

##### Kit Postural art.01426

Composizione: rivestimento esterno 20% Elastan, 80% Poliammide.

Imbottitura 100% microgranuli di polistirolo.

Pulizia: lavare a mano in acqua tiepida a 30-40°. Se necessario, servirsi di un detergente neutro. Per un eventuale  lavaggio in lavatrice e’ indispensabile racchiudere i cuscini in un sacco, facilmente reperibile in commercio, destinato al lavaggio di capi delicati.

Utilizzo: i Cuscini Postural sono realizzati in modo da garantire elasticità, modellabilità e per riacquistare la forma originale dopo l’uso, adattandosi ad una moltitudine di applicazioni e di morfologie. Sono ideali pertanto per aiutare a mantenere una buona postura degli arti superiori ed inferiori, del tronco e del tratto cervicale.

Avvertenze:

- Oggetto non adatto all’ uso per bambini.

- Non esporre i cuscini a contatto con fonti di calore, fiamme libere o alle intemperie.

- Non mettere a contatto diretto con ferite.

- Non modificare, perforare o cucire il tessuto dei cuscini.

VERSIONE 02 03/2007